# Учебный  план

Курсов повышения  квалификации  электромонтеров

по эксплуатации электросчетчиков

| № п/п | ### Наименование предмета |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Теоретическое обучение Основы электротехники. Электрические измерения. Системы электроизмерительных приборов и принцип их действия. Измерение мощности и энергии. Назначение, устройство, принцип действия и эксплуатация индукционного счетчика. Назначение, устройство, принцип действия электронных счетчиков. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии. Потери электроэнергии в электрических сетях. Охрана труда. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Пожарная безопасность. Организация работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Тарифы на электрическую энергию. Обслуживание бытовых потребителей, юридических и приравненных к ним лиц. |